1.软件安装

打开光盘中"预付费售电管理系统4.2_无驱动.exe",按以下步骤进行安装。

2.连接读卡器、登入系统

3.表型设置（非必填项，可以选择默认任意表型）

点击下图中"系统信息设置"->"电表类型"，打开表型设置，点击鼠标右键，添加表型记录，再逐一添加类型规格、报警电量、最大购电量等,再点确认、返回。

4.电价设置（必填项，需添加自己需要的电价类型）

点击下图中"系统信息设置"->"电价类型"，打开电价类型设置，点击鼠标右键，添加电价类型，再逐一添加电价类型、电价,再点确认、返回。

5.新卡开户

新IC卡插入读卡器，打开新卡开户，输入用户名、表号、选择电价类型、表型、接线方式；再选择报警方式；完成后点击开户制卡。

注意：接线方式：单相表默认直接式，三相表根据实际接线方式选择直接式或互感器式；如选择互感器式，必须在互感器比率处输入实际的互感器比率。

6.日常购电

把用户卡插入读卡器，打开日常购电,先点击读卡，选择计算方式，输入购电量或金额；完成后点击购电写卡。

7.用户补卡

新IC卡插入读卡器，打开用户补卡，点击"到用户信息查询里查找用户号"，找到要补卡的用户的用户号，把用户号输入到"  "对话框中中，点击"  "读出用户的相关信息，在点击"补卡"。

补完卡后需用户带回插一次电能表，才能再次购电。

用户换表、发票设置等其他内容,可参见《预付费售电管理系统》中"帮助"